Утверждаю.

Директор МОУ СОШ сельского поселения

«Посёлок Токи»

Ванинского муниципального района

__________С.В. Башарова

«______» __________ 20 __г.

Сведения

об оснащении медицинским оборудованием и инструментарием медицинских кабинетов

в МОУ  СОШ сельского поселения «Посёлок Токи» Ванинского муниципального района Хабаровского края

| №п/п | Наименование медицинской техники и оборудования | Год выпуска | Год постановки на учёт | Регистрационные удостоверения | Сертификаты соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Номер | Срок действия | Производитель | Номер | Срок действия |
| 1 | Стол письменный «Айболит» | 2008 | 2008 | ФС02015151/3204-06 | До 2013г. | ООО «Айболит-2000» г. Нижний Новгород | РОСС RU.0001.10АЯ74 | 2011г. |
| 2 | Стул «Форма-К» | 2009 | 2010 |  |  | ООО «Кармен-М» г. Рязань | РОСС RU.ДМ43ВО1552 | 2010г. |
|  | Стул МС -10 | 2010 | 2011 |  |  | ООО «МК FОМА» г.Биробиджан | РОСС RU.0001.10АЯ74 ЛЮ 01.В00930 | 2012г. |
| 3 | Кушетка К-5 | 2010 | 2011 |  |  | ООО «МК FОМА» г.Биробиджан | РОСС RU.0001.10АЯ74 ЛЮ 01.В00930 | 2012г. |
| 4 5 | Тумба ТО – 12 Секция ШН-26 (для картотеки) | 2010 2010г. | 2011г |  |  | ООО «МК FОМА» г.Биробиджан | РОСС RU.0001.10АЯ74 ЛЮ 01.В00930 | 2012г. 2012г. |
| 6 | Ростомер РМ-2 в комплекте с мет. Стульчиком | 2008 | 2008 | 29/16020403/4332-03 | До 2013г. | ООО «Фирма Диакомс», Москва | RU.С.39.003.А | 2010г. |
| 7 | Шкаф медицинский | 2008 | 2008 |  |  | ООО «МК FОМА» г.Биробиджан | РОСС RU.АЮ01В00930 | 2012 |
| 8 | Стол подкатной СТК-36 | 2010 | 2011 |  |  | ООО «МК FОМА» г.Биробиджан | РОСС RU.0001.10АЯ74 ЛЮ 01.В00930 | 2012 |
| 9 | Стол СММ-8 (инструментальн) | 2010 | 2011 |  |  | ООО «МК FОМА» г.Биробиджан | РОСС RU.0001.10АЯ74 ЛЮ 01.В00930 | 2012 |
| 10 | Ширма Ш-4Р | 2007 | 2008 |  | . | ООО «МК FОМА» г.Биробиджан | РОСС RU.АЮ01В00930 | 2012 |
| 11 | Облучатель бактерицидный настенный ОБН-150 | 2005 | 2008 |  |  | ООО «Медиолайт» г. Москва | РОСС RU.АЮ64А08161 | С 2005г. |
| 12 | Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-150 | 2007 | 2008 | ФС02012005/2377-06 | До 2011 | ОАО «ТВЕС» Тамбовская обл.с.Тулиновка | РОСС RU.ИМ02В14004 | 2009г. |
| 13 | Ёмкость-контейнер полимерный для дезинфекции и предстерилизационной обработки медицинских изделий ЕДПО-1-01 | 2006 | 2008 |  |  | ОАО «Елатомский приборный завод» Рязанская обл. | РОСС RU.ИМ04В06492 | 2010г. |
| 14 | Ёмкость-контейнер полимерный для дезинфекции и предстерилизационной обработки медицинских изделий ЕДПО-3-01 | 2007 | 2008 |  |  | ОАО «Елатомский приборный завод» Рязанская обл. | РОСС RU.ИМ04В06492 | 2010г. |
| 15 | Ёмкость для хранения термометров ЕХТ | 2008 | 2008 |  |  | «ЕЛАМЕД» Елатомский приборный завод Рязанская обл. | РОСС RU.ИМ04В06492 | 2010 |
| 16 | Коробка стерилизационная КСКФ-9 | 2007 | 2007 | №29/18030302/2112-02 | До 2012. | ОАО «Досчатинский завод медицинского оборудования, п. Досчатое, Нижегородской обл. | РОСС RU.АЯ74.В31028 | 2011 |
| 17 | Термоконтейнер-сумка термостатирующая «КОНТТЕРМ-С-Удел» |  |  | ФС02012006/3805-06 | До 2011г. | ЗАО «Удел» г. Москва |  |  |
| 18 | Столик инструментальный «СИ-5» | 2007 | 2008 | №29/16101202/4165-03 | До 2012г. | ООО «Медснаб-групп» г. Москва | РОСС RU.АЯ74.В30194 | 2008 |
| 19 | Ножницы о/к вертикально-изогнутые 160 мм |  | 2007 |  |  | ОАО «Медико-инструментальный завод им. М.Горького,п. Тумботино, Нижегородской области | РОСС RU.ИМ14.00501 | 2010 |
| 20 | Ножницы с двумя острыми концами прямые Н-33-1 140мм |  | 2007 |  |  | ОАО «Медико-инструментальный завод им. М.Горького,п. Тумботино, Нижегородской области | РОСС RU.ИМ14.00501 | 2010 |
| 21 | Пинцет анатомический общего назначения ПА 150х2,5 ПМ-11 |  | 2007 | ФС2005/1536 | 2015 | SURGICON (Pvt) Ltd, Пакистан | РОСС RК.ИМ24.В01786 | 2011 |
| 22 | Шпатель для языка двухсторонний прямой Ш-200 |  | 2007 | ФС2005/1536 | 2015 | SURGICON (Pvt) Ltd, Пакистан | РОСС RК.ИМ24.В01786 | 2011 |
| 23 | Прибор для измерения артериального давления крови |  | 2007 | ФС2005/31 | 2015 | Фирма «Speldel Keller», Германия | РОСС DЕ.АЯ46.В68747 | 2009 |
| 24 | Динамометр кистевой ДК | 2010 | 2011 | ФСР 2008/02239 | Не ограничен | ЗАО «Нижнетагильский медико-инструментальный завод» г. Нижний Тагил | RU.С. 39.058.А № 18262 | 2015 |
| 25 | Гигрометр психрометрический ВИТ | 2010 |  |  |  | ОАО «Стеклоприбор» Украина г. Чернозаводск | UА.С. 31 999.А № 37604 | 2012 |
| 26 | Плантограф | 2010 | 2011 |  |  | г. Москва, ул. Электрозаводская, 21 | Обязательная сертификация не предусмотрена | Не ограничне |
| 27 | Прибор для измерения артериального давления крови МТ-20 со встроенным стетоскопом | 2010 | 2011 |  |  | Медикал Технолоджи Продактс ИНК. Фордс НДЖ 08863 США |  |  |

Утверждаю.                                                          Муниципальное общеобразовательное  учреждение

Директор МОУ СОШ                                                          средняя общеобразовательная школа

_______ С.В.  Башарова                                                       сельского поселения «Посёлок Токи»

«___ » __________ 2011г.                                                      Ванинского муниципального района

ОСНАЩЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО КАБИНЕТА

2010/2011 УЧЕБНЫЙ ГОД

| № п/п | Перечень необходимого | Имеется в наличии | Потребность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Письменный стол – 1 | Письменный стол – 1 | - |
| 2 | Стулья – 2 | Стулья - 2 | - |
| 3 | Ширма – 1 | Ширма – 1 | - |
| 4 | Медицинская кушетка – 2 | Медицинская кушетка – 2 | - |
| 5 | Шкаф картотечный – 1 | Шкаф картотечный – 1 | - |
| 6 | Шкаф аптечный – 1 | Шкаф аптечный – 1 | - |
| 7 | Медицинский столик – 2 | Медицинский столик – 2 | - |
| 8 | Холодильник для медикаментов – 1 | Холодильник для медикаментов – 1 | - |
| 9 | Термометр в холодильнике – 1 | Термометр в холодильнике – 1 | - |
| 10 | Умывальная раковина – 2 | Умывальная раковина – 2 | - |
| 11 | Ведро с педальной крышкой -1 | Ведро с педальной крышкой -1 | - |
| 12 | Весы медицинские – 1 | Весы медицинские – 1 | - |
| 13 | Ростомер – 1 | Ростомер – 1 | - |
| 14 | Динамометр кистевой – 1 | Динамометр кистевой – 1 | - |
| 15 | Спиртометр – 1 | Спирометр – 1 | - |
| 16 | Лампа настольная - 1 | Лампа настольная - 1 | - |
| 17 | Таблица для определения остроты зрения – 1 | Таблица для определения остроты зрения – 1 | - |
| 18 | Очки в детской оправе с линзами в 1 ДПТР – 1 | Очки в детской оправе с линзами в 1 ДПТР – 1 | - |
| 19 | Полихроматическая таблица для исследования цветоощущения – 1 | Полихроматическая таблица для исследования цветоощущения – 1 | - |
| 20 | Фонендоскоп детский – 1 | Фонендоскоп детский – 1 | - |
| 21 | Тонометр – 2 | Тонометр – 2 | - |
| 22 | Облучатель ОБН -150 – 1 | Облучатель ОБН -150 – 1 | - |
| 23 | Плантограф – 1 | Плантограф – 1 | - |
| 24 | Коврик – 1 | Коврик – 1 | - |
| 25 | Шины Крамера пластмассовые для рук – 4 | Шины Крамера пластмассовые для рук – 2 | - |
| 26 | Коробка стерилизационная КФ-9 – 2 | Коробка стерилизационная КФ-9 – 2 | - |
| 27 | Коробка стерилизационная КФ-3 – 2 | Коробка стерилизационная КФ-3 – 2 | - |
| 28 | Жгут кровоостанавливающий -4 | Жгут кровоостанавливающий – 4 | - |
| 29 | Лотки почкообразные – 8 | Лотки почкообразные – 8 | - |
| 30 | Грелка резиновая – 2 | Грелка резиновая – 2 | - |
| 31 | Пузырь для льда – 1 | Пузырь для льда – 1 | - |
| 32 | Шпатель одноразовый (деревянный) -500 | Шпатель одноразовый (деревянный) -500 | - |
| 33 | Шпатель металлический - 20 | Шпатель металлический - 20 | - |
| 34 | Пинцет анатомический – 5 | Пинцет анатомический – 5 |  |
| 35 | Ножницы – 2 | Ножницы – 2 | - |
| 36 | Термометр медицинский – 20 | Термометр медицинский – 20 | - |
| 37 | Ёмкость для хранения термометров – 2 | Ёмкость для хранения термометров – 1 | - |
| 38 | Шприцы одноразовые - 100 | Шприцы одноразовые - 100 | - |
| 39 | Гигрометр психрометрический ВИТ – 1 | Гигрометр психрометрический ВИТ – 1 | - |

Директор МОУ СОШ __________ С.В. Башарова